## 附件3现浇结构
附件3：
现浇结构外观尺寸偏差分户验收记录表
表—1.1
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 外观质量缺陷 |  |  | 8.1.2条
| 2 | 外观质量缺陷处理 |  |  | 8.2.2条
| 3 | 轴线位移 | 梁 |  | 8
| 4 |  | 柱
| 5 |  | 墙
| 6 | 垂直度 | 层高 | ≤6m | 10
| 7 |  |  | ＞6m | 12
| 8 | 表面平整 |  |  | 8
| 9 | 标 高（层） |  |  | ±10
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 | [5 empty] | 监理单位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3装配式结构
附件3：
装配式结构外观尺寸偏差分户验收记录表
表—1.2
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项 结论
检查项目 | 1 | 外观质量缺陷 |  |  | 9.3.8条
| 2 | 构件轴线位置 | 竖向构件（柱、墙板、桁架） |  | 8
| 3 |  | 水平构件（梁、楼板） |  | 5
| 4 | 构件垂直度 | 柱、墙板安装后的高度 | ≤6m | 5
| 5 |  |  | ＞6m | 10
| 6 | 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  | 5
| 7 | 相邻构件平整度 | 梁、楼板底面 | 外露 | 3
| 8 |  |  | 不外露 | 5
| 9 |  | 柱、墙板 | 外露 | 5
| 10 |  |  | 不外露 | 8
| 11 | 标高 | 梁、柱、墙板楼板底面或顶面 |  | ±5
| 12 | 墙板接缝宽度 |  |  | ±5
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 | [5 empty] | 监理单位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3砌体混水
附件3：
填充墙砌体工程质量分户验收记录表
表－2
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 组 砌 方 法 |  |  | 9.3.4条
| 2 | 是 否 混 砌 |  |  | 9.1.8条
| 3 | 梁 底 砌 法 |  |  | 9.1.9条
| 4 | 轴 线 位 移 |  |  | 10
| 5 | 垂 直 度 | 层高 | ≤3m | 5
|  |  |  | 〉3m | 10
| 6 | 表 面 平 整 度 |  |  | 8
| 7 | 门窗洞口高、宽 |  |  | ±10
| 8 | 外窗口偏移 |  |  | 20
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3抹灰检查
附件3：
天棚、墙面、地面面层质量分户验收记录表
表－3
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 天棚 | 一般抹灰表面 |  | 4.2.5条
| 3 | 墙面 | 一般抹灰表面 | 空裂 | 4.2.4条
| 4 |  |  | 污迹 | 4.2.5条
| 5 |  |  | 垂直度 | 4（3）
| 6 |  |  | 平整度 | 4（3）
| 10 | 地面 | 抹灰面层 | 空裂 | 5.3.6条
| 11 |  |  | 起砂 | 5.3.8条
| 12 |  |  | 平整度 | 4
| 16 |  | 厨、卫渗漏 |  | 4.10.13条
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3金属门窗及护栏
附件3：
金属门窗及护栏质量分户验收记录表
表－4.1
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 钢门窗 | 门 | 安装牢固 | 6.3.2条
| 2 |  |  | 启闭灵活 | 6.3.3条
| 3 |  |  | 配件安装 | 6.3.4条
| 4 |  | 窗 | 安装牢固 | 6.3.2条
| 5 |  |  | 框、墙间填塞 | 6.3.7条
| 6 |  |  | 启闭灵活 | 6.3.3条
| 7 |  |  | 配件安装 | 6.3.4条
| 8 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 9 | 铝合金门窗 | 门 | 安装牢固 | 6.3.2条
| 10 |  |  | 启闭灵活 | 6.3.3条
| 11 |  |  | 配件安装 | 6.3.4条
| 12 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 13 |  | 窗 | 安装牢固 | 6.3.2条
| 14 |  |  | 框、墙间填塞 | 6.3.7条
| 15 |  |  | 启闭灵活 | 6.3.3条
| 16 |  |  | 配件安装 | 6.3.4条
| 17 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 18 | 护栏 | 造型、尺寸 |  | 14.5.2条
| 19 |  | 高度位置与安装 |  | 14.5.4条
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3木塑料门窗
附件3：
木、塑料门窗质量分户验收记录表
表－4.2
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 木门窗 | 门 | 安装牢固 | 6.2.4条
| 2 |  |  | 启闭灵活 | 6.2.5条
| 3 |  |  | 配件安装 | 6.2.6条
| 4 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 5 |  | 窗 | 安装牢固 | 6.2.4条
| 6 |  |  | 启闭灵活 | 6.2.5条
| 7 |  |  | 配件安装 | 6.2.6条
| 8 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 9 | 塑料门窗 | 门 | 安装牢固 | 6.4.3条
| 10 |  |  | 启闭灵活 | 6.4.7条
| 11 |  |  | 配件安装 | 6.4.8条
| 12 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
| 13 |  | 窗 | 安装牢固 | 6.4.3条
| 14 |  |  | 框、墙间填塞 | 6.4.4条
| 15 |  |  | 启闭灵活 | 6.4.7条
| 16 |  |  | 配件安装 | 6.4.8条
| 17 |  |  | 玻璃安装 | 6.6条
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3给水排水
附件3：
室内给水、排水质量分户验收记录表
表－5
工 程 名 称 | [6 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [6 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [6 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [6 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项 结论
检查项目 | 1 | 吊顶内管线敷设 |  | 3.3.1、3.3.2条
| 2 | 卫生器具表面观感、位置、渗漏 |  | 7.2.3、7.2.6条
| 3 | 给水 | 管道坡度 | 4.2.7条
| 4 |  | 管道穿墙、楼板套管 | 3.3.13条
| 5 |  | 管道连接 | 4.1.3－4.1.7条
| 6 |  | 水表安装 | 4.2.10条
| 7 | 排水 | 管道坡度 | 5.2.3条
| 8 |  | 塑料管道伸缩节、阻火圈（防火套管） | 5.2.4条
| 9 |  | 检查、清扫口 | 5.2.6条
| 10 |  | 管道接口 | 7.4.2条
| 11 |  | 地漏、排栓 | 7.2.1条
复 查 记 录 |  |  |  |  | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3采暖质量
附件3：
室内采暖质量分户验收记录表
表－6
工 程 名 称 | [6 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [6 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [6 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [6 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 管 道 连 接 |  | 8.1.2条
| 2 | 阀 门 安 装 |  | 8.2.7条
| 3 | 供热计量装置安装 |  | 8.2.7条
| 4 | 散热器 | 安 装 牢 固 | 8.3.5条
| 5 |  | 与 墙 间 距 | 8.3.6条
| 6 |  | 防 腐 | 8.3.8条
| 7 | 辐射板、地热 | 坡 度 | 8.4.2条
| 8 |  | 连 接 | 8.4.3条
| 9 |  | 分（集）水器 | 8.5.4条
10
11
12
13
14
15
复 查 记 录 |  |  |  |  | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 | [5 empty] | 监理单位
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3通风空调
附件3：
室内通风与空调质量分户验收记录表
表－7
工 程 名 称 | [5 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [5 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [5 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [5 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 |  |  |  | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 风管部件 | 5.3.1条
| 2 | 风管系统安装 | 6.2.1-6.2.3条
| 3 | 空调末端 | 7.2.5、7.3.9条
| 4 | 空调管道 | 9.2.2条
| 5 | 空调管道保温 | 10.2.2条
| 5 | 系统调试 | 11.2.1-11.2.7条
10
11
12
13
14
15
复 查 记 录 |  |  |  | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建设单位 |  |  | 施工单位 | [5 empty] | 监理单位
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3电气智能
附件3：
室内建筑电气、智能建筑质量分户验收记录表
表-8
工 程 名 称 | [12 empty] | 结 构 类 型 | [7 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [12 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [12 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [12 empty] | 验 收 日 期 |  |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
验收检查房间号 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [7 empty] | 检 查 记 录 | [15 empty] | 子项 结论
检查项目 | 1 | 器具 | 灯具位置 |  |  | 设计要求
| 2 |  | 开关位置 |  |  | 设计要求20.2.3条
| 3 |  | 开关接线 |  |  | 20.1.4条
| 4 |  | 插座位置 |  |  | 设计要求20.2.2条
| 5 |  | 插座数量 |  |  | 设计要求
| 6 |  | 插座接线 |  |  | *20.1.3条
| 7 | 配电箱 | 位置及回路标识 |  |  | 设计要求5.2.10条
| 8 |  | 接地及漏电保护 |  |  | 5.1.12条
| 9 |  | 规 格 |  |  | 设计要求
| 10 | 智能系统插座 | 插座数量 |  |  | 设计要求
| 11 |  | 系统插座位置 |  |  | 设计要求
| 12 |  | 标准接线 （通断） | 可视对讲 |  | 设计要求
| 13 |  |  | 电话 |  | 设计要求
| 14 |  |  | 网络 |  | 设计要求
| 15 |  |  | 有线电视 |  | 设计要求
| 16 | 智能系统配线箱 | 位 置 |  |  | 设计要求
| 17 |  | 接地保护 |  |  | 设计要求
| 18 |  | 规 格 |  |  | 设计要求
复 查 记 录 | [7 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 | [6 empty] | 施 工 单 位 | [9 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日

## 附件3吊顶
附件3：
吊顶质量分户验收记录表
表－9
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项 结论
检查项目 | 1 | 吊顶表面 |  |  | 7.2.6、7.3.6条
| 2 | 板块面层 | 平整度 | 石膏板 | 3
| 3 |  |  | 金属板 | 2
| 4 |  |  | 矿棉板 | 3
| 5 |  |  | 木板、塑料板等 | 2
| 6 |  | 接缝直线度 | 石膏板 | 3
| 7 |  |  | 金属板 | 2
| 8 |  |  | 矿棉板 | 3
| 9 |  |  | 木板、塑料板等 | 3
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 轻质隔墙 (hidden)
轻质隔墙质量分户验收记录表
表－2
工 程 名 称 | [8 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [8 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [8 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [8 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [6 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 隔墙表面 |  |  |  | 7.2.8、7.3.9、7.4.7、7.5.7条
| 2 | 板材隔墙 | 复合轻质隔墙 | 金属夹芯板 | 垂直度 | 2
| 3 |  |  |  | 平整度 | 2
| 4 |  |  | 其他复合板 | 垂直度 | 3
| 5 |  |  |  | 平整度 | 3
| 6 |  | 石膏空心板 | 垂直度 |  | 3
| 7 |  |  | 平整度 |  | 3
| 8 |  | 钢丝网水泥板 | 垂直度 |  | 3
| 9 |  |  | 平整度 |  | 3
| 8 | 骨架隔墙 | 纸面石膏板 | 垂直度 |  | 3
| 9 |  |  | 平整度 |  | 4
| 10 |  | 人造纤维板、水泥纤维板 | 垂直度 |  | 3
| 11 |  |  | 平整度 |  | 3
| 14 | 活动隔墙 | 垂直度 |  |  | 3
| 15 |  | 平整度 |  |  | 2
| 12 | 玻璃隔断 | 玻璃砖 | 垂直度 |  | 3
| 13 |  |  | 平整度 |  | 3
| 14 |  | 玻璃板 | 垂直度 |  | 2
复 查 记 录 | [6 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 | [5 empty] | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3饰面板（砖）
附件3：
饰面板（砖）质量分户验收记录表
表－10
工 程 名 称 | [8 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [8 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [8 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [8 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [6 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  | 9.2.5、9.3.6条
| 2 | 饰面板 | 石材 | 光镜石 | 垂直度 | 2
| 3 |  |  |  | 平整度 | 2
| 4 |  |  | 剁斧石 | 垂直度 | 3
| 5 |  |  |  | 平整度 | 3
| 6 |  |  | 蘑菇石 | 垂直度 | 3
| 7 |  | 瓷板 | 垂直度 |  | 2
| 8 |  |  | 平整度 |  | 1.5
| 7 |  | 木板 | 立面垂直度 |  | 2
| 8 |  |  | 表面平整度 |  | 1
| 11 |  | 塑料 | 垂直度 |  | 2
| 12 |  |  | 平整度 |  | 3
| 13 |  | 金属 | 垂直度 |  | 2
| 14 |  |  | 平整度 |  | 3
| 9 | 内墙面砖 | 立面垂直度 |  |  | 2
| 10 |  | 表面平整度 |  |  | 3
复 查 记 录 | [6 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 | [5 empty] | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3涂饰、裱糊与软包
附件3：
涂饰、裱糊与软包质量分户验收记录表
表－11
工 程 名 称 | [6 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [6 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [6 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [6 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 涂饰表面质量 |  | 12.2.2、12.3.3、12.4.5条
| 2 | 裱糊表面质量 |  | 13.2.5条
| 3 | 软包 | 表面质量 | 13.3.7条
| 4 |  | 垂直度 | 3
复 查 记 录 |  |  |  |  | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3细部
附件3：
细部质量分户验收记录表
表－12
工 程 名 称 | [7 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [7 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [7 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [7 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项结论
检查项目 | 1 | 表面质量 |  |  | 14.2.6、14.3.4、14.4.3、14.5.6、14.6.4条
| 2 | 橱柜 | 外型 尺寸 | 长 | 3
| 3 |  |  | 宽
| 4 |  |  | 高
| 5 |  | 垂直度 |  | 2
| 6 | 窗帘盒、窗台板、散热器罩 | 水平度 |  | 2
| 7 |  | 直线度 |  | 3
| 8 | 门窗套 | 垂直度 |  | 3
| 9 |  | 水平度 |  | 1
| 10 |  | 直线度 |  | 3
| 11 | 条型 花饰 | 水平度 | 每米 | 1
| 12 |  |  | 全长 | 3
| 13 |  | 垂直度 | 每米 | 1
| 14 |  |  | 全长 | 3
复 查 记 录 | [5 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 |  |  |  |  | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 附件3地板
附件3：
地板质量分户验收记录表
表－13
工 程 名 称 | [8 empty] | 结 构 类 型 | [5 empty] | 层 数
验收部位（房号） | [8 empty] | 户 型
建 设 单 位 | [8 empty] | 施 工 单 位
监 理 单 位 | [8 empty] | 验 收 日 期 |  |  | 年 月 日
验 收 检 查 房 间 号 | [6 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
质量验收规范的规定 | [6 empty] | 检 查 记 录 | [9 empty] | 子项 结论
检查项目 | 1 | 表面质量（空鼓） |  |  |  | 6.2.7、6.3.6、7.2.12、7.3.10条
| 2 | 板块面层 | 地砖 | 平整度 |  | 2
| 3 |  |  | 高低差 |  | 0.5
| 4 |  | 石材 | 平整度 |  | 1
| 5 |  |  | 高低差 |  | 0.5
| 6 | 木地板 | 实木（集成） | 松木地板 | 平整度 | 3
| 7 |  |  |  | 高低差 | 0.5
| 8 |  |  | 硬木地板 | 平整度 | 2
| 9 |  |  |  | 高低差 | 0.5
| 10 |  |  | 拼花地板 | 平整度 | 2
| 11 |  |  |  | 高低差 | 0.5
| 12 |  | 实木复合 | 平整度 |  | 2
| 13 |  |  | 高低差 |  | 0.5
复 查 记 录 | [6 empty] | 年 月 日
验 收 意 见
责任签署 | 建 设 单 位 | [5 empty] | 施 工 单 位 | [5 empty] | 监 理 单 位
| 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 填表说明
填 表 说 明
本分户验收记录表格是在借鉴了北京、大连等城市分户验收用表的基础上，结合我省关于工程质量验收的具体要求及我市的具体情况编制的，为方便建设、施工、监理单位使用，作出填表要求如下： 1、本表格中工程名称填办理质量监督手续的名称；结构类型填框架、剪力墙、砖混等；层数填地上/地下部分的层数；验收部位（房号）按单元－层－号填写（如1－3－2号等），公共部位填×单元楼梯间、车库等；户型只填住户的户型，如3－2－2－1（三室两厅两卫一厨）等；验收日期填通过验收的日期；建设、施工、监理单位均填全称。 2、表格中验收项目的检查方法、点数及使用的检查工具等，均应按相应国家标准具体条款的要求进行，并应符合辽宁省《建筑工程施工质量验收实施细则》中相应条目的检验规定和说明的要求。 3、所有分户验收记录表中“子项结论”的做出，均应依据该项检查结果（数据），按分项工程验收标准进行，结论分为“合格”、“不合格”。出现“不合格”子项的，均需进行整改并重新验收，经重新验收合格的，其结果应记入复查记录栏，应记为×××项经复查（共××点，合格××点）合格。 4、验收意见中应填写本户验收×项，其中主控项目×项，一般项目×项，验收项均符合相应验收规范的规定，验收结论：合格（不合格者不得验收）。 5、责任签署栏中，验收人员按各自的单位在相应的栏目中签字，责任签署及日期填写应在验收合格后立即进行，且不得由别人代为签字。 6、本表格中凡未注明数值单位的，均为毫米（mm）。