## 评分对照表
附件 | 抚顺市管道燃气特许经营中期评估评分标准
序号 | 评估项目 | 评估类别 | 评估内容 | 评分标准 |  | 评估方式 | 分值
1 | 一、产品服务质量及供应保障能力（24.5分） | 气源保障(8分) | 气源站 | 具有管输或非管输市政燃气气源站，得1分。每增加1座得0.5分，最高得2分。 | 管输气源站指从上游接气并向经营区域城市管网供气的燃气场站，气源站之后的调压站、计量站等不计入； 未按基本建设程序办理有关审批、验收手续的场站不计分； 1个场站同时具备管输和非管输气源，按2座气源站计分； CNG压缩母站、瓶组供应站不计分。 | 现场检查 | 2
2 |  |  | 气源供应 | 与供气企业签订长期气源采购合同： （1）合同气量占年度用气量90%（含）及以上的，得2分； （2）合同气量占年度用气量60%（含）-90%的，得1分； （3）合同气量占年度用气量60%以下的，不得分。 | 1.长期气源采购合同指购气合同年限为一年及以上的合同（一年内分采暖季和非釆暖季的购气也可计算在内），不包括零星釆购的现货合同或短期合同。 2.供气企业指具有相关资质且拥有稳定可靠的国产或进口气源的企业。包括天然气生产企业、天然气进口企业、液化天然气接收站企业、天然气储气企业、天然气批发零售企业等。 | 查阅资料 | 2
3 |  |  | 应急储气 | （1）储气能力（含租赁、代储）不低于其年供气量5%，得1分；否则不得分； | 储气能力的计算要求根据“发改能源规〔2018〕637号”文件和《城镇燃气规划规范》7.2.2条款。 | 现场检查和查阅资料 | 3
（2）本地自建储气能力满足不可中断用户日均3天用气量需求的，得1分；满足本地所有用户日均3天用气量需求的，得2分。
4 |  |  | 调峰能力 | （1）承担所供市场全部小时调峰责任的，得1分； | 与上游供气企业签订购买小时调峰服务协议的，可计入企业小时调峰能力。 | 现场检查和查阅资料 | 1
（2）承担所供市场50%（含）以上小时调峰责任的，得0.5分；
（3）承担所供市场50%以下小时调峰责任的，不得分。
5 |  | 产品质量（3分） | 燃气质量 | 提供燃气气质报告，组分和热值等气质参数符合GB17820-2018的要求，其中提供每月气质检测报告的，得1分；提供每季度气质检测报告的，得0.5分；超过季度周期的气质检测报告不得分。 |  | 现场检查和查阅资料 | 3
6 |  |  | 燃气加臭 | （1）场站设置自动加臭装置的，得1分；设置手动加臭装置的，得0.5分。
（2）具有齐全的加臭管理制度的，得0.5分；否则不得分。
7 |  |  | 用户端燃气压力 | 用户端燃气压力符合国家规范要求的，得0.5分；否则不得分。
8 | 一、产品服务质量及供应保障能力（24.5分） | 服务质量（13.5分） | 客服中心 | 建立客户服务中心，及时受理用户诉求、建议、报漏、咨询等业务的，得1分。 |  | 现场检查和查阅资料 | 4.5
9 |  |  | 服务网站 | 建立公司网站或微信公众号面向用户提供信息化服务的，得0.5分。
10 |  |  | 客服制度 | 建立完善客户服务管理制度的，得1分；
11 |  |  | 公示公开 | 服务公开，向社会公开业务办理流程、服务标准、有偿服务价格、按规定收取抢修、抢险费用等信息的，得1分。
12 |  |  | 用户报装 | 用户获得用气服务便利度达到营商环境要求的，得0.5分；否则不得分。
13 |  |  | 用户缴费 | 用户缴费制度合理，且价格符合物价部门批准价格的，得0.5分；否则不得分。
14 |  |  | 用户投诉 | 用户投诉率控制在0.5%以内，得1分。 |  | 现场检查和查阅资料 | 4
15 |  |  | 用户满意度 | （1）电话调查满意度为90% （含）以上的，得1.5分，85% （含）-90%的，得 1 分；75% （含）-85%的，得 0.5 分；其余不得分； | 评估单位分别采取电话调查及上门调查两种形式：各类用户样本数量原则上为该类用户总数的1%，抽查各类用户总量可不超过100户。
（2）上门调查满意度为90% （含）以上的，得1.5分， 85% （含）-90%的，得 1 分；75% （含）-85%的，得 0.5 分；其余不得分。
16 |  |  | 安全宣传 | （1）按要求制定安全宣传制度和宣传计划，并执行良好的，得1分； |  | 现场检查和查阅资料 | 4
（2）开展包含安全宣传月的安全教育宣传活动，得1分；
（3）宣传形式包括但不限于电视、宣传单（含实物印刷品）、公众号、短视频平台、公交地铁电子屏等形式，每项加0.3分，满分2分。
17 |  |  | 停、复气管理 | 建立停、复气管理制度，临时调整供气量或者暂停供气时，将作业时间和影响区域提前48小时予以公告或者书面通知燃气用户的，得1分。 |  | 现场检查和查阅资料 | 1
18 | 二、燃气工程规划与建设实施情况（21分） | 燃气专项规划与年度计划（13分） | 企业年度计划制定 | 按年度编制特许经营报告，包括本年度特许经营资产情况、发展、管理、气质质量、服务质量、财务等内容，及下一年度发展、气量、投资项目计划、经营计划等内容，内容完整全面的，得1.5分；在主管部门备案的，得0.5分 |  | 现场检查和查阅资料 | 2
19 |  |  | 企业年度或近年度计划执行情况 | （1）燃气场站（不含汽车加气站）按企业年度计划建设并符合燃气专项规划的，得2分；每存在1座燃气场站未按企业年度计划或规划建设的扣1分，扣完为止； |  | 现场检查和查阅资料 | 9
（2）高压管道按企业年度计划100%建设并符合燃气专项规划的，得2分；按年度计划或燃气专项规划90%及以上建设的，得1分；按年度计划或燃气专项规划80%（含）-90%建设的，得0.5分；低于年度计划或燃气专项规划80%的，不得分；
（3）中压管道等按年度计划或燃气专项规划100%建设的，得2分；按年度计划或燃气专项规划90%及以上建设的，得1分；按年度计划或燃气专项规划80%（含）-90%建设的，得0.5分；低于年度计划或燃气专项规划80%的，不得分；
（4）居民管道燃气气化率达到年度计划目标的，得2分；居民管道燃气气化率达到年度计划指标90%及以上的，得1分；达到年度计划指标80%（含）-90%的，得0.5分；低于年度计划指标80%的，不得分；
（5）燃气消费量达到年度计划目标的，得1分；达到年度计划指标85%及以上的，得0.5分；低于年度计划指标85%的，不得分。
20 |  |  | 新建工程及用户发展 | （1）制定本年度管道燃气气量发展计划得1分； |  | 查阅资料 | 2
（2）制定投资项目计划报告得1分。
21 |  | 工程建设基本程序（4分） | 工程建设基本程序执行情况 | （1）有项目核准或备案的，得0.5分； | 抽取高压管道、门站、储配站等燃气工程建设项目2项，分值按平均值计算。 | 查阅资料 | 4
（2）有规划许可的，得0.5分；
（3）工程招投标手续齐全的，得0.5分；
（4）初步设计与施工图审查齐全的，得0.5分；
（5）施工许可齐全的，得0.5分；
（6）有质量安全监督的，得0.5分；
（7）竣工验收及备案齐全的，得0.5分；
（8）档案登记、验收与移交齐全的，得0.5分。
22 | 二、燃气工程规划与建设实施情况（21分） | 工程建设管理（4分） | 工程建设管理体系 | （1）工程管理制度齐全的，得1分； |  | 查阅资料 | 4
（2）设计、监理、施工管理制度齐全的，得1分；
（3）工程质量管理制度齐全的，得1分；
（4）工程安全与文明施工管理制度齐全的，得1分。
23 | 三、企业财务状况（6分） | 财务制度（2分） | 财务制度 | （1）按规定建立完善财务制度的，得0.5分；按制度执行的，得0.5分； |  | 查阅资料 | 2
（2）审计报告，提供财务报表，无亏损，无资不抵债的，得1分。
24 |  | 财务状况（3分） | 财务指标 | （1）近三年总资产收益率超过同期银行长期贷款利率的，得1分； | 近三年内每个单项每有1年未达到要求的，不得分。 | 查阅资料 | 3
（2）经营现金流量大于0的，得1分；
（3）资产负债率小于70% （含）的，得1分。
25 |  | 企业纳税（1分） | 企业纳税 | 近三年正常缴纳税收，无欠税，无税务相关处罚的，得1分，一年不达标扣0.5分，扣完为止。 |  | 查阅资料 | 1
26 | 四、安全防控及应急救援能力保障（38.5分） | 安全管理制度 （8分） | 安全管理组织 | （1）设立安全生产委员会或安全生产领导机构，并定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中有工作要求并保存的，得1分； | 存在1人未按要求取证的，则该子项整项不得分。（抽取名单） | 查阅资料 | 4
（2）按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的，得0.5分；
（3）主要负责人须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并取得燃气经营企业从业人员合格证的，得0.5分；
（4）安全生产管理人员须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并取得燃气经营企业从业人员合格证的，得0.5分；
（5）运行、维护和抢修人员持有燃气经营企业从业人员合格证，人员配置符合《辽宁省燃气经营许可管理实施办法》要求的，得0.5分；
（6）特种设备和作业人员由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，且100%取得操作证的，得0.5分；按相关要求复审的，得0.5分。
27 | 四、安全防控及应急救援能力保障（38.5分） | 安全管理制度 （8分） | 安全管理制度 | （1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，与各部门或相关人员签订安全生产责任书的，得1分；定期对安全生产责任制落实情况进行考核的，得1分； |  | 查阅资料 | 4
（2）按照相关要求，具有健全的安全运行制度和安全操作规程，得2分；缺一项扣1分，存在一项制度不完善或操作规程执行不到位的扣0.5分。
28 |  | 安全运营保障（16.5分) | 安全检查与隐患治理 | （1）建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，按照安全风险分级采取相应的管控措施，及时发现并消除事故隐患的，得1分； |  | 查阅资料 | 3
（2）按要求定期开展风险识别和隐患排查治理，建立隐患台账，并形成治理闭环的，得1.5分；
（3）将重大风险管控情况和重大事故隐患排查治理情况及时向行业主管部门和职工大会或者职工代表大会报告的，得0.5分
29 |  |  | 重大危险源管理 | （1）按相关规定要求进行重大危险源评估，得1分； |  | 查阅资料 | 3
（2）参照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》对重大危险源进行管理的，得1分；
（3）按要求完成在行业管理部门报备的，得0.5分；安全公告牌设立的，得0.5分。
30 |  |  | 安全事故管理 | （1）制定完善的事故事件管理制度的，得0.5分； |  | 查阅资料 | 2
（2）建立完整的事故和事件台账的，得0.5分；
（3）定期对事故情况进行统计分析的，并提出应对或改进措施的，得0.5分；
（4）按要求对事故进行处置和上报，并在事后即时进行分析，举一反三，开展隐患排查的，得0.5分。
31 |  |  | 安全生产经费提取与使用 | （1）按要求建立安全生产费用提取和使用管理制度，制定安全生产费用年度计划，并严格执行的，得1分；有一项不满足要求的，不得分； |  | 查阅资料 | 2
（2）按规定提取安全生产费用，制定安全生产费用使用计划的，得0.5分；
（3）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账的，得0.5分。
32 | 四、安全防控及应急救援能力保障（38.5分） | 安全运营保障（16.5分) | 安全教育 | （1）对从业人员进行安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案的，得4分； | 包括但不限于新员工三级安全教育、本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗、“四新”投产前的操作人员等重要岗位人员培训。 | 查阅资料 | 4
33 |  |  | 强制保险 | 对燃气设施安全、安全责任险、公共责任安全购买并维持保险的，得1分。 |  | 查阅资料 | 1
34 |  |  | 危险作业管理 | （1）对动火、高处作业、有限空间作业等危险作业建立审批许可规定的，得0.5分； |  | 查阅资料 | 1.5
（2）危险作业安排专门人员进行现场安全管理，现场作业人员遵守操作规程，安全措施落实的，得1分。
35 |  | 用户安全保障 （8分） | 安检制度 | （1）有健全的入户安检制度，包括明确安检频次、安全检查内容等，得1分； |  | 查阅资料 | 4
（2）对安全检查发现的隐患书面告知燃气用户，燃气用户签字确认，整改完成后进行复查，得1分；
（3）制定入户安检年度计划并执行的，得1分；
（4）有完善的到访不遇制度和处置措施，且执行情况良好，得1分。
36 |  |  | 燃气用户 | 每年一次入户宣传安全使用燃气常识，检查室内燃气设施，入户率达到80%以上的，得1分； |  | 查阅资料 | 1
37 |  |  | 居民用户安检 | 2年内，对居民用户实际入户安检率达到90%及以上的，得1分；达到100%的，得2分。 |  | 查阅资料 | 2
38 |  |  | 非居民用户安检 | 1年内，对非居民用户实际入户安检率达到100%的，得1分；否则不得分。 |  | 查阅资料 | 1
39 |  | 突发事件及应急机制（6分） | 应急预案 | （1）按国家和地方相关要求，建立完整的企业应急预案体系，得1分； |  | 查阅资料 | 2
（2）应急预案进行评审后，经单位主要负责人签署实施，报燃气主管部门备案，并按要求持续修订完善的，得1分；
40 |  |  | 应急演练 | （1）按要求制定应急预案演练计划的，得0.5分；依据应急预案开展应急演练，并按要求编制演练相关文件的，得0.5分；有详尽的演练记录的，得0.5分；有完整的评估总结的，得0.5分；共计2分； |  | 查阅资料 | 4
（2）按相关要求成立应急救援队伍、配备应急救援装备、器材，并定期检查，保证完好可用的，得2分。
41 | 五、燃气设施生产运营与管理情况（10分） | 厂站运营管理 （2分） | 厂站巡检巡查 | 按照相关要求，对门站、储配站等燃气厂站进行定期巡检的，得1分。 |  | 查阅资料 | 2
42 |  |  | 厂站反恐管理 | 按照相关要求，对门站、储配站等燃气厂站进行反恐管理的，得1分。 |  | 查阅资料
43 |  | 管网运行管理 （5分） | 管道巡检 | 按相关要求对燃气管道及附属设施进行巡检，并建立巡检台账的，得2分。 |  | 查阅资料 | 5
44 |  |  | 管道标志 | 在燃气管道及附属设施周边设置安全警示标志的，得0.5分；在安全保护范围周边设置安全保护标志的，得0.5分。 |  | 查阅资料
45 |  |  | 管道检测 | 定期对燃气设施进行检测、维修和维护，确保燃气设施安全运行的，得1分。 |  | 查阅资料
46 |  |  | 燃气设施保护 | 制定第三方施工中燃气设施保护方案并执行的，得1分； |  | 查阅资料
47 |  | 安全管理（3分） | 安全生产设备设施管理 | （1）每台设备（具体项目）具有完善的安全技术档案，有完善的设备维护保养制度，并切实落实，有完整记录，得1分； |  | 查阅资料 | 3
（2）特种设备和安全设施（如安全阀、压力表等）按规定进行检验检测并合格的，得2分。
48 | 六、加分项（5分） | 智慧燃气（5分） | 智慧燃气 | （1）企业数据采集与监视控制系统（SCADA系统） ①建立企业级数据采集与监视控制系统并正常使用的，加0.5分； ②所有场站均接入数据采集与监视控制系统系统的，加0.5分；否则不得分； ③ 80% （含）以上非居民用户端信息（流量表数据、报警器和自动切断阀信号等）接入数据采集与监视控制系统的，加0.5分。 |  | 查阅资料 | 5
（2）地理信息系统（GIS系统） ①80%（含）以上燃气管道接入地理信息系统的，加1分； ②50%（含）-80%以上燃气管道接入地理信息系统的，加0.5分。
（3）门站、储配站等重点厂站建立安全防范系统的，加0.5分。
（4）具有管网仿真系统，加0.5分。
（5）居民用户安装带远传功能燃气报警器数量占所有居民用户80%（含）以上的，加0.5分。
（6）智能化表具 ①智能化表具占所有表具比例60% （含）以上，加1分； ②智能化表具占所有表具比例20% （含）-60%，加0.5分； ③智能化表具占所有表具比例20%以下，不加分。
49 | 七、扣分项（5分） | 安全管理（4分） | 安全事故 | 近5年每发生1起有责任安全事故的，扣1分，4起及以上的扣4分。 |  | 查阅资料 | 4
50 |  | 产品质量（1分） | 燃气加臭 | 对燃气未加臭或加臭不合格的，扣1分。 |  | 查阅资料 | 1